| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月10日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 1#、2#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月10日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 3.951 | 4.268 | 是 | 0.0 | 326.547 | 352.689 | 是 | 0.0 | 240.049 | 259.363 | 是 | 0.0 | 106636.210 | 10.202 | 136.376 | 4.020 | 100 |  |
| 1-2 | 3.938 | 4.349 | 是 | 0.0 | 288.440 | 318.435 | 是 | 0.0 | 239.231 | 264.235 | 是 | 0.0 | 124039.805 | 10.436 | 137.224 | 4.020 | 100 |  |
| 2-3 | 3.915 | 4.377 | 是 | 0.0 | 294.079 | 328.759 | 是 | 0.0 | 232.951 | 260.459 | 是 | 0.0 | 124385.067 | 10.563 | 137.150 | 4.020 | 100 |  |
| 3-4 | 3.896 | 4.389 | 是 | 0.0 | 291.195 | 328.165 | 是 | 0.0 | 230.332 | 259.521 | 是 | 0.0 | 123783.473 | 10.645 | 136.531 | 4.020 | 100 |  |
| 4-5 | 3.860 | 4.285 | 是 | 0.0 | 314.869 | 349.516 | 是 | 0.0 | 240.208 | 266.656 | 是 | 0.0 | 108254.573 | 10.490 | 135.423 | 4.020 | 100 |  |
| 5-6 | 3.830 | 4.323 | 是 | 0.0 | 286.497 | 323.271 | 是 | 0.0 | 238.559 | 269.259 | 是 | 0.0 | 125829.546 | 10.664 | 136.241 | 4.020 | 100 |  |
| 6-7 | 3.825 | 4.319 | 是 | 0.0 | 292.952 | 330.711 | 是 | 0.0 | 236.263 | 266.713 | 是 | 0.0 | 125637.670 | 10.666 | 135.764 | 4.020 | 100 |  |
| 7-8 | 3.816 | 4.306 | 是 | 0.0 | 306.239 | 345.553 | 是 | 0.0 | 232.375 | 262.207 | 是 | 0.0 | 126072.748 | 10.661 | 135.364 | 4.020 | 100 |  |
| 8-9 | 3.817 | 4.369 | 是 | 0.0 | 289.232 | 330.911 | 是 | 0.0 | 231.112 | 264.566 | 是 | 0.0 | 109428.069 | 10.807 | 134.024 | 4.020 | 100 |  |
| 9-10 | 3.903 | 4.436 | 是 | 0.0 | 264.236 | 300.341 | 是 | 0.0 | 233.784 | 265.752 | 是 | 0.0 | 126245.279 | 10.737 | 136.048 | 4.020 | 100 |  |
| 10-11 | 3.969 | 4.438 | 是 | 0.0 | 318.732 | 356.434 | 是 | 0.0 | 233.828 | 261.525 | 是 | 0.0 | 125280.425 | 10.568 | 136.521 | 4.020 | 100 |  |
| 11-12 | 4.051 | 4.523 | 是 | 0.0 | 317.180 | 354.118 | 是 | 0.0 | 229.376 | 256.110 | 是 | 0.0 | 124907.672 | 10.550 | 136.586 | 4.020 | 100 |  |
| 12-13 | 4.107 | 4.591 | 是 | 0.0 | 298.457 | 333.674 | 是 | 0.0 | 225.192 | 251.723 | 是 | 0.0 | 108057.935 | 10.562 | 135.702 | 4.020 | 100 |  |
| 13-14 | 4.086 | 4.557 | 是 | 0.0 | 303.530 | 338.329 | 是 | 0.0 | 220.661 | 246.077 | 是 | 0.0 | 122633.073 | 10.537 | 136.379 | 4.020 | 100 |  |
| 14-15 | 4.130 | 4.515 | 是 | 0.0 | 330.087 | 360.843 | 是 | 0.0 | 222.978 | 243.758 | 是 | 0.0 | 122068.233 | 10.328 | 136.525 | 4.020 | 100 |  |
| 15-16 | 4.144 | 4.499 | 是 | 0.0 | 335.793 | 364.453 | 是 | 0.0 | 220.568 | 239.466 | 是 | 0.0 | 121167.335 | 10.255 | 136.776 | 4.020 | 100 |  |
| 16-17 | 4.108 | 4.549 | 是 | 0.0 | 329.452 | 364.678 | 是 | 0.0 | 213.053 | 235.853 | 是 | 0.0 | 106848.038 | 10.461 | 136.175 | 4.020 | 100 |  |
| 17-18 | 4.104 | 4.573 | 是 | 0.0 | 332.471 | 370.183 | 是 | 0.0 | 212.245 | 236.456 | 是 | 0.0 | 122452.776 | 10.530 | 137.054 | 4.020 | 100 |  |
| 18-19 | 4.100 | 4.612 | 是 | 0.0 | 336.619 | 378.533 | 是 | 0.0 | 204.941 | 230.492 | 是 | 0.0 | 122500.357 | 10.626 | 136.974 | 4.020 | 100 |  |
| 19-20 | 4.106 | 4.661 | 是 | 0.0 | 333.970 | 379.035 | 是 | 0.0 | 204.028 | 231.641 | 是 | 0.0 | 122126.114 | 10.724 | 137.158 | 4.020 | 100 |  |
| 20-21 | 4.095 | 4.743 | 是 | 0.0 | 303.792 | 351.797 | 是 | 0.0 | 196.563 | 227.619 | 是 | 0.0 | 107447.885 | 10.926 | 136.038 | 4.020 | 100 |  |
| 21-22 | 5.467 | 6.256 | 是 | 0.0 | 318.071 | 363.338 | 是 | 0.0 | 200.663 | 229.290 | 是 | 0.0 | 124598.751 | 10.790 | 136.830 | 4.020 | 100 |  |
| 22-23 | 4.011 | 4.579 | 是 | 0.0 | 325.179 | 371.223 | 是 | 0.0 | 202.840 | 231.580 | 是 | 0.0 | 123923.591 | 10.781 | 136.726 | 4.020 | 100 |  |
| 23-24 | 3.990 | 4.571 | 是 | 0.0 | 319.573 | 365.984 | 是 | 0.0 | 201.818 | 231.163 | 是 | 0.0 | 125070.968 | 10.815 | 136.879 | 4.020 | 100 |  |
| 平均值 | 4.053 | 4.548 |  |  | 310.728 | 348.414 |  |  | 222.592 | 249.600 |  |  | 119974.816 | 10.597 | 136.378 | 4.020 |  |  |
| 最大值 | 5.467 | 6.256 |  |  | 336.619 | 379.035 |  |  | 240.208 | 269.259 |  |  | 126245.279 | 10.926 | 137.224 | 4.020 |  |  |
| 最小值 | 3.816 | 4.268 |  |  | 264.236 | 300.341 |  |  | 196.563 | 227.619 |  |  | 106636.210 | 10.202 | 134.024 | 4.020 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.012 | 0.894 | 0.641 | 287.940 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |