| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月10日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月10日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 16.930 | 19.028 | 是 | 0.0 | 261.708 | 294.107 | 是 | 0.0 | 270.426 | 303.960 | 是 | 0.0 | 111860.026 | 10.619 | 107.921 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 16.891 | 18.897 | 是 | 0.0 | 264.679 | 296.077 | 是 | 0.0 | 272.764 | 305.112 | 是 | 0.0 | 113218.800 | 10.567 | 107.572 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 16.680 | 18.826 | 是 | 0.0 | 283.692 | 320.176 | 是 | 0.0 | 271.698 | 306.644 | 是 | 0.0 | 114623.968 | 10.661 | 106.667 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 16.699 | 18.981 | 是 | 0.0 | 287.374 | 326.476 | 是 | 0.0 | 269.567 | 306.341 | 是 | 0.0 | 98770.291 | 10.733 | 105.171 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 16.540 | 18.599 | 是 | 0.0 | 293.837 | 330.383 | 是 | 0.0 | 274.129 | 308.227 | 是 | 0.0 | 117417.316 | 10.623 | 104.241 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 16.538 | 18.694 | 是 | 0.0 | 295.255 | 333.733 | 是 | 0.0 | 272.455 | 307.943 | 是 | 0.0 | 118345.212 | 10.676 | 103.262 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 16.266 | 18.652 | 是 | 0.0 | 288.725 | 331.062 | 是 | 0.0 | 268.790 | 308.203 | 是 | 0.0 | 119423.007 | 10.824 | 102.189 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 16.233 | 18.393 | 是 | 0.0 | 285.495 | 323.267 | 是 | 0.0 | 268.257 | 303.863 | 是 | 0.0 | 102610.876 | 10.697 | 101.365 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 16.338 | 18.460 | 是 | 0.0 | 295.310 | 333.091 | 是 | 0.0 | 270.745 | 305.537 | 是 | 0.0 | 120958.128 | 10.659 | 101.192 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 16.773 | 18.462 | 是 | 0.0 | 313.576 | 345.014 | 是 | 0.0 | 278.039 | 305.984 | 是 | 0.0 | 118556.614 | 10.395 | 103.410 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 17.071 | 19.011 | 是 | 0.0 | 308.652 | 343.765 | 是 | 0.0 | 275.137 | 306.435 | 是 | 0.0 | 116978.782 | 10.524 | 105.170 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 17.225 | 18.336 | 是 | 0.0 | 323.436 | 344.270 | 是 | 0.0 | 280.617 | 298.695 | 是 | 0.0 | 96462.159 | 10.037 | 106.353 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 17.292 | 18.275 | 是 | 0.0 | 333.464 | 352.413 | 是 | 0.0 | 284.095 | 300.248 | 是 | 0.0 | 111688.119 | 9.959 | 107.638 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 17.379 | 18.128 | 是 | 0.0 | 323.754 | 337.609 | 是 | 0.0 | 286.665 | 299.011 | 是 | 0.0 | 111392.797 | 9.813 | 108.229 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 17.516 | 18.492 | 是 | 0.0 | 310.795 | 328.108 | 是 | 0.0 | 279.726 | 295.314 | 是 | 0.0 | 109373.555 | 9.948 | 108.896 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 17.545 | 18.325 | 是 | 0.0 | 312.540 | 326.351 | 是 | 0.0 | 281.328 | 293.799 | 是 | 0.0 | 92119.833 | 9.828 | 109.232 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 17.733 | 18.320 | 是 | 0.0 | 323.174 | 333.800 | 是 | 0.0 | 284.942 | 294.296 | 是 | 0.0 | 107561.767 | 9.703 | 109.922 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 17.662 | 18.413 | 是 | 0.0 | 325.053 | 338.791 | 是 | 0.0 | 283.344 | 295.283 | 是 | 0.0 | 109066.942 | 9.800 | 110.928 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 17.688 | 18.348 | 是 | 0.0 | 351.170 | 364.281 | 是 | 0.0 | 286.476 | 297.168 | 是 | 0.0 | 110380.630 | 9.752 | 113.451 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 17.697 | 18.642 | 是 | 0.0 | 328.341 | 345.805 | 是 | 0.0 | 283.642 | 298.768 | 是 | 0.0 | 92822.262 | 9.922 | 114.496 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 17.744 | 18.283 | 是 | 0.0 | 365.007 | 376.100 | 是 | 0.0 | 290.137 | 298.913 | 是 | 0.0 | 110129.005 | 9.675 | 114.192 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 17.442 | 18.132 | 是 | 0.0 | 372.332 | 387.177 | 是 | 0.0 | 290.484 | 301.929 | 是 | 0.0 | 111252.806 | 9.775 | 113.740 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 17.420 | 18.389 | 是 | 0.0 | 316.204 | 333.754 | 是 | 0.0 | 282.150 | 297.807 | 是 | 0.0 | 112842.967 | 9.946 | 113.251 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 17.178 | 17.985 | 是 | 0.0 | 318.157 | 333.109 | 是 | 0.0 | 285.938 | 299.378 | 是 | 0.0 | 96697.743 | 9.856 | 113.130 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 17.104 | 18.505 |  |  | 311.837 | 336.746 |  |  | 278.838 | 301.677 |  |  | 109356.400 | 10.209 | 107.972 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 17.744 | 19.028 |  |  | 372.332 | 387.177 |  |  | 290.484 | 308.227 |  |  | 120958.128 | 10.824 | 114.496 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 16.233 | 17.985 |  |  | 261.708 | 294.107 |  |  | 268.257 | 293.799 |  |  | 92119.833 | 9.675 | 101.192 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.045 | 0.817 | 0.731 | 262.455 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |