| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2022年11月30日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2022年11月30日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 8.37 | 是 | 0 | 0.48 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.28 | 是 | 150 |  |
| 4：00 | 9.90 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 181 |  |
| 6：00 | 10.35 | 是 | 0 | 0.38 | 是 | 0 | 3.55 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 130 |  |
| 8：00 | 10.30 | 是 | 0 | 0.52 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 274 |  |
| 10：00 | 8.22 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.28 | 是 | 188 |  |
| 12：00 | 7.87 | 是 | 0 | 0.34 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.27 | 是 | 190 |  |
| 14：00 | 10.02 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.30 | 是 | 194 |  |
| 16：00 | 12.40 | 是 | 0 | 0.41 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 198 |  |
| 18：00 | 6.67 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.34 | 是 | 253 |  |
| 20：00 | 8.06 | 是 | 0 | 0.40 | 是 | 0 | 3.59 | 是 | 0 | 8.33 | 是 | 300 |  |
| 22：00 | 7.18 | 是 | 0 | 0.47 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.32 | 是 | 308 |  |
| 24：00 | 8.75 | 是 | 0 | 0.47 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.30 | 是 | 257 |  |
| 平均值 | 9.01 |  |  | 0.41 |  |  | 3.58 |  |  | 8.29 |  | 218.58 |  |
| 最大值 | 12.40 |  |  | 0.52 |  |  | 3.59 |  |  | 8.34 |  | 308.00 |  |
| 最小值 | 6.67 |  |  | 0.32 |  |  | 3.55 |  |  | 8.26 |  | 130.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5246 |  |