| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2022年11月25日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2022年11月25日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 5.97 | 是 | 0 | 0.25 | 是 | 0 | 5.57 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 221 |  |
| 4：00 | 5.72 | 是 | 0 | 0.24 | 是 | 0 | 5.13 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 204 |  |
| 6：00 | 5.80 | 是 | 0 | 0.18 | 是 | 0 | 5.99 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 204 |  |
| 8：00 | 4.36 | 是 | 0 | 0.18 | 是 | 0 | 5.50 | 是 | 0 | 8.25 | 是 | 202 |  |
| 10：00 | 4.31 | 是 | 0 | 0.19 | 是 | 0 | 6.01 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 254 |  |
| 12：00 | 4.29 | 是 | 0 | 0.19 | 是 | 0 | 5.28 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 255 |  |
| 14：00 | 5.73 | 是 | 0 | 0.51 | 是 | 0 | 5.33 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 247 |  |
| 16：00 | 5.51 | 是 | 0 | 0.55 | 是 | 0 | 5.34 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 109 |  |
| 18：00 | 4.96 | 是 | 0 | 0.52 | 是 | 0 | 5.65 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 238 |  |
| 20：00 | 6.31 | 是 | 0 | 0.50 | 是 | 0 | 5.33 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 205 |  |
| 22：00 | 6.67 | 是 | 0 | 0.47 | 是 | 0 | 5.81 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 209 |  |
| 24：00 | 6.95 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 5.30 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 269 |  |
| 平均值 | 5.55 |  |  | 0.35 |  |  | 5.52 |  |  | 8.22 |  | 218.08 |  |
| 最大值 | 6.95 |  |  | 0.55 |  |  | 6.01 |  |  | 8.25 |  | 269.00 |  |
| 最小值 | 4.29 |  |  | 0.18 |  |  | 5.13 |  |  | 8.20 |  | 109.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5234 |  |