| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2022年11月24日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2022年11月24日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 15.091 | 10.342 | 是 | 0.0 | 325.161 | 222.865 | 是 | 0.0 | 212.790 | 145.837 | 是 | 0.0 | 109786.267 | 3.966 | 70.006 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 15.128 | 10.379 | 是 | 0.0 | 308.496 | 211.645 | 是 | 0.0 | 207.059 | 142.079 | 是 | 0.0 | 117240.738 | 3.985 | 69.680 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 15.103 | 10.334 | 是 | 0.0 | 329.388 | 225.452 | 是 | 0.0 | 220.698 | 151.056 | 是 | 0.0 | 108310.342 | 3.941 | 68.867 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 14.961 | 10.242 | 是 | 0.0 | 327.699 | 224.354 | 是 | 0.0 | 225.228 | 154.180 | 是 | 0.0 | 110905.015 | 3.950 | 69.302 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 14.923 | 10.190 | 是 | 0.0 | 343.979 | 234.873 | 是 | 0.0 | 223.466 | 152.597 | 是 | 0.0 | 112319.391 | 3.905 | 69.025 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 14.996 | 10.283 | 是 | 0.0 | 338.584 | 232.227 | 是 | 0.0 | 233.835 | 160.392 | 是 | 0.0 | 117150.583 | 3.978 | 68.781 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 14.960 | 10.207 | 是 | 0.0 | 334.631 | 228.370 | 是 | 0.0 | 252.301 | 172.164 | 是 | 0.0 | 111429.208 | 3.890 | 68.062 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 15.004 | 10.233 | 是 | 0.0 | 348.625 | 237.724 | 是 | 0.0 | 255.076 | 173.934 | 是 | 0.0 | 114176.437 | 3.881 | 68.278 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 14.802 | 10.062 | 是 | 0.0 | 369.125 | 250.938 | 是 | 0.0 | 255.728 | 173.840 | 是 | 0.0 | 114575.080 | 3.830 | 68.050 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 15.168 | 10.269 | 是 | 0.0 | 363.499 | 246.144 | 是 | 0.0 | 250.470 | 169.627 | 是 | 0.0 | 113375.598 | 3.758 | 68.751 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 15.541 | 10.547 | 是 | 0.0 | 348.051 | 236.264 | 是 | 0.0 | 251.326 | 170.597 | 是 | 0.0 | 110938.321 | 3.798 | 70.157 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 15.332 | 10.474 | 是 | 0.0 | 353.833 | 241.743 | 是 | 0.0 | 233.596 | 159.592 | 是 | 0.0 | 109604.088 | 3.913 | 71.672 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 15.545 | 10.686 | 是 | 0.0 | 334.751 | 230.093 | 是 | 0.0 | 213.203 | 146.549 | 是 | 0.0 | 108493.417 | 4.019 | 72.860 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 15.953 | 10.956 | 是 | 0.0 | 297.149 | 204.105 | 是 | 0.0 | 186.859 | 128.347 | 是 | 0.0 | 106181.402 | 4.003 | 73.880 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 15.992 | 11.012 | 是 | 0.0 | 301.450 | 207.677 | 是 | 0.0 | 187.933 | 129.480 | 是 | 0.0 | 108244.049 | 4.047 | 74.234 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 16.189 | 11.256 | 是 | 0.0 | 196.532 | 136.634 | 是 | 0.0 | 135.702 | 94.346 | 是 | 0.0 | 102144.783 | 4.211 | 75.128 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 16.323 | 11.360 | 是 | 0.0 | 175.892 | 122.401 | 是 | 0.0 | 122.679 | 85.373 | 是 | 0.0 | 100282.047 | 4.223 | 75.955 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 16.299 | 11.319 | 是 | 0.0 | 155.887 | 108.305 | 是 | 0.0 | 104.474 | 72.582 | 是 | 0.0 | 99460.328 | 4.188 | 76.033 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 16.228 | 11.213 | 是 | 0.0 | 154.131 | 106.513 | 是 | 0.0 | 108.681 | 75.104 | 是 | 0.0 | 105639.165 | 4.101 | 75.068 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 16.073 | 11.152 | 是 | 0.0 | 148.247 | 102.850 | 是 | 0.0 | 104.920 | 72.789 | 是 | 0.0 | 101415.378 | 4.172 | 74.913 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 15.930 | 10.989 | 是 | 0.0 | 186.951 | 128.909 | 是 | 0.0 | 122.429 | 84.433 | 是 | 0.0 | 101492.860 | 4.079 | 74.151 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 15.732 | 10.837 | 是 | 0.0 | 201.459 | 138.803 | 是 | 0.0 | 135.631 | 93.441 | 是 | 0.0 | 103328.415 | 4.052 | 73.538 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 15.630 | 10.695 | 是 | 0.0 | 244.549 | 167.290 | 是 | 0.0 | 158.942 | 108.748 | 是 | 0.0 | 107057.509 | 3.935 | 72.568 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 15.479 | 10.688 | 是 | 0.0 | 253.788 | 175.216 | 是 | 0.0 | 164.197 | 113.365 | 是 | 0.0 | 105506.275 | 4.094 | 72.206 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 15.516 | 10.655 |  |  | 280.911 | 192.558 |  |  | 190.301 | 130.435 |  |  | 108294.029 | 3.997 | 71.715 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 16.323 | 11.360 |  |  | 369.125 | 250.938 |  |  | 255.728 | 173.934 |  |  | 117240.738 | 4.223 | 76.033 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 14.802 | 10.062 |  |  | 148.247 | 102.850 |  |  | 104.474 | 72.582 |  |  | 99460.328 | 3.758 | 68.050 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.040 | 0.737 | 0.499 | 259.906 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |