| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2022年11月28日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2022年11月28日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 6.08 | 是 | 0 | 0.44 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 321 |  |
| 4：00 | 9.35 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 236 |  |
| 6：00 | 9.18 | 是 | 0 | 0.49 | 是 | 0 | 3.56 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 245 |  |
| 8：00 | 7.89 | 是 | 0 | 0.56 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 257 |  |
| 10：00 | 7.26 | 是 | 0 | 0.41 | 是 | 0 | 3.59 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 249 |  |
| 12：00 | 8.27 | 是 | 0 | 0.55 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.28 | 是 | 255 |  |
| 14：00 | 4.22 | 是 | 0 | 0.41 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 247 |  |
| 16：00 | 5.32 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 3.56 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 144 |  |
| 18：00 | 6.31 | 是 | 0 | 0.51 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 205 |  |
| 20：00 | 7.76 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 141 |  |
| 22：00 | 7.94 | 是 | 0 | 0.41 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 168 |  |
| 24：00 | 7.29 | 是 | 0 | 0.44 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 141 |  |
| 平均值 | 7.24 |  |  | 0.45 |  |  | 3.57 |  |  | 8.22 |  | 217.42 |  |
| 最大值 | 9.35 |  |  | 0.56 |  |  | 3.59 |  |  | 8.28 |  | 321.00 |  |
| 最小值 | 4.22 |  |  | 0.32 |  |  | 3.56 |  |  | 8.15 |  | 141.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5218 |  |