| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2023年3月10日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2023年3月10日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 10.76 | 是 | 0 | 0.51 | 是 | 0 | 2.70 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 337 |  |
| 4：00 | 10.57 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 2.56 | 是 | 0 | 6.58 | 是 | 312 |  |
| 6：00 | 10.42 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 3.70 | 是 | 0 | 6.70 | 是 | 301 |  |
| 8：00 | 9.58 | 是 | 0 | 0.43 | 是 | 0 | 4.75 | 是 | 0 | 6.73 | 是 | 306 |  |
| 10：00 | 9.51 | 是 | 0 | 0.51 | 是 | 0 | 4.93 | 是 | 0 | 6.87 | 是 | 271 |  |
| 12：00 | 9.28 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 4.27 | 是 | 0 | 6.46 | 是 | 278 |  |
| 14：00 | 7.91 | 是 | 0 | 0.57 | 是 | 0 | 4.12 | 是 | 0 | 7.23 | 是 | 292 |  |
| 16：00 | 7.82 | 是 | 0 | 0.49 | 是 | 0 | 4.27 | 是 | 0 | 7.16 | 是 | 301 |  |
| 18：00 | 12.26 | 是 | 0 | 0.40 | 是 | 0 | 5.31 | 是 | 0 | 8.32 | 是 | 307 |  |
| 20：00 | 11.42 | 是 | 0 | 0.74 | 是 | 0 | 4.73 | 是 | 0 | 8.27 | 是 | 204 |  |
| 22：00 | 10.52 | 是 | 0 | 0.33 | 是 | 0 | 6.81 | 是 | 0 | 6.74 | 是 | 274 |  |
| 24：00 | 10.82 | 是 | 0 | 0.54 | 是 | 0 | 8.76 | 是 | 0 | 6.76 | 是 | 277 |  |
| 平均值 | 10.07 |  |  | 0.48 |  |  | 4.74 |  |  | 7.17 |  | 288.33 |  |
| 最大值 | 12.26 |  |  | 0.74 |  |  | 8.76 |  |  | 8.32 |  | 337.00 |  |
| 最小值 | 7.82 |  |  | 0.33 |  |  | 2.56 |  |  | 6.46 |  | 204.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6920 |  |