| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月17日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 1#、2#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月17日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 51.889 | 57.812 | 是 | 0.0 | 183.289 | 204.199 | 是 | 0.0 | 252.213 | 280.994 | 是 | 0.0 | 124882.711 | 10.529 | 136.712 | 4.020 | 100 |  |
| 1-2 | 52.154 | 58.683 | 是 | 0.0 | 177.763 | 199.973 | 是 | 0.0 | 246.747 | 277.647 | 是 | 0.0 | 124814.251 | 10.631 | 136.545 | 4.020 | 100 |  |
| 2-3 | 52.495 | 59.235 | 是 | 0.0 | 186.100 | 209.861 | 是 | 0.0 | 260.665 | 294.132 | 是 | 0.0 | 110616.778 | 10.660 | 135.277 | 4.020 | 100 |  |
| 3-4 | 52.672 | 58.611 | 是 | 0.0 | 194.303 | 216.184 | 是 | 0.0 | 265.867 | 295.796 | 是 | 0.0 | 126477.393 | 10.514 | 136.796 | 4.020 | 100 |  |
| 4-5 | 52.505 | 57.862 | 是 | 0.0 | 214.479 | 236.355 | 是 | 0.0 | 263.352 | 290.223 | 是 | 0.0 | 126608.417 | 10.413 | 136.894 | 4.020 | 100 |  |
| 5-6 | 52.484 | 57.817 | 是 | 0.0 | 236.605 | 260.592 | 是 | 0.0 | 264.122 | 290.951 | 是 | 0.0 | 125315.307 | 10.408 | 136.931 | 4.020 | 100 |  |
| 6-7 | 52.068 | 57.828 | 是 | 0.0 | 280.478 | 311.380 | 是 | 0.0 | 258.067 | 286.623 | 是 | 0.0 | 108305.411 | 10.495 | 135.012 | 4.020 | 100 |  |
| 7-8 | 52.379 | 56.917 | 是 | 0.0 | 333.488 | 362.218 | 是 | 0.0 | 264.103 | 286.955 | 是 | 0.0 | 125452.321 | 10.262 | 136.619 | 4.020 | 100 |  |
| 8-9 | 52.747 | 56.700 | 是 | 0.0 | 333.801 | 358.815 | 是 | 0.0 | 277.112 | 297.879 | 是 | 0.0 | 126005.350 | 10.147 | 137.190 | 4.020 | 100 |  |
| 9-10 | 52.964 | 56.942 | 是 | 0.0 | 329.316 | 354.039 | 是 | 0.0 | 288.125 | 309.763 | 是 | 0.0 | 126578.132 | 10.148 | 137.726 | 4.020 | 100 |  |
| 10-11 | 53.353 | 57.869 | 是 | 0.0 | 298.014 | 323.208 | 是 | 0.0 | 294.670 | 319.628 | 是 | 0.0 | 109725.948 | 10.243 | 137.081 | 4.020 | 100 |  |
| 11-12 | 53.178 | 56.903 | 是 | 0.0 | 306.304 | 327.661 | 是 | 0.0 | 290.981 | 311.350 | 是 | 0.0 | 127127.370 | 10.096 | 138.069 | 4.020 | 100 |  |
| 12-13 | 53.434 | 56.660 | 是 | 0.0 | 309.324 | 327.999 | 是 | 0.0 | 291.927 | 309.550 | 是 | 0.0 | 126368.884 | 9.997 | 138.536 | 4.020 | 100 |  |
| 13-14 | 53.283 | 56.567 | 是 | 0.0 | 323.840 | 343.794 | 是 | 0.0 | 290.589 | 308.499 | 是 | 0.0 | 125915.500 | 10.011 | 138.382 | 4.020 | 100 |  |
| 14-15 | 53.235 | 50.715 | 是 | 0.0 | 297.433 | 283.220 | 是 | 0.0 | 296.218 | 282.193 | 是 | 0.0 | 108625.501 | 8.726 | 137.657 | 4.020 | 100 |  |
| 15-16 | 52.837 | 49.323 | 是 | 0.0 | 278.218 | 259.735 | 是 | 0.0 | 290.660 | 271.315 | 是 | 0.0 | 124362.278 | 8.501 | 138.544 | 4.020 | 100 |  |
| 16-17 | 52.772 | 48.903 | 是 | 0.0 | 298.965 | 277.027 | 是 | 0.0 | 288.069 | 266.941 | 是 | 0.0 | 123280.780 | 8.409 | 138.871 | 4.020 | 100 |  |
| 17-18 | 52.144 | 48.728 | 是 | 0.0 | 292.915 | 273.490 | 是 | 0.0 | 282.979 | 264.363 | 是 | 0.0 | 123824.991 | 8.514 | 138.390 | 4.020 | 100 |  |
| 18-19 | 52.532 | 50.039 | 是 | 0.0 | 274.531 | 261.466 | 是 | 0.0 | 269.548 | 256.786 | 是 | 0.0 | 106743.952 | 8.751 | 136.824 | 4.020 | 100 |  |
| 19-20 | 52.671 | 49.803 | 是 | 0.0 | 296.947 | 280.764 | 是 | 0.0 | 267.903 | 253.311 | 是 | 0.0 | 122146.351 | 8.661 | 137.367 | 4.020 | 100 |  |
| 20-21 | 52.701 | 49.689 | 是 | 0.0 | 315.925 | 297.870 | 是 | 0.0 | 273.794 | 258.145 | 是 | 0.0 | 121753.272 | 8.626 | 137.496 | 4.020 | 100 |  |
| 21-22 | 52.630 | 50.039 | 是 | 0.0 | 283.745 | 269.779 | 是 | 0.0 | 268.082 | 254.870 | 是 | 0.0 | 121758.398 | 8.729 | 136.961 | 4.020 | 100 |  |
| 22-23 | 52.452 | 50.017 | 是 | 0.0 | 260.049 | 247.914 | 是 | 0.0 | 270.107 | 257.568 | 是 | 0.0 | 107065.950 | 8.764 | 135.841 | 4.020 | 100 |  |
| 23-24 | 52.249 | 50.085 | 是 | 0.0 | 246.977 | 236.740 | 是 | 0.0 | 266.074 | 255.051 | 是 | 0.0 | 124054.844 | 8.828 | 136.832 | 4.020 | 100 |  |
| 平均值 | 52.658 | 54.324 |  |  | 273.273 | 280.431 |  |  | 274.227 | 282.512 |  |  | 120742.087 | 9.628 | 137.221 | 4.020 |  |  |
| 最大值 | 53.434 | 59.235 |  |  | 333.801 | 362.218 |  |  | 296.218 | 319.628 |  |  | 127127.370 | 10.660 | 138.871 | 4.020 |  |  |
| 最小值 | 51.889 | 48.728 |  |  | 177.763 | 199.973 |  |  | 246.747 | 253.311 |  |  | 106743.952 | 8.409 | 135.012 | 4.020 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.153 | 0.792 | 0.795 | 289.781 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |