| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2022年11月25日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2022年11月25日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 15.419 | 10.603 | 是 | 0.0 | 318.824 | 219.253 | 是 | 0.0 | 187.318 | 128.827 | 是 | 0.0 | 105954.728 | 4.026 | 71.642 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 15.313 | 10.502 | 是 | 0.0 | 343.410 | 235.518 | 是 | 0.0 | 197.997 | 135.786 | 是 | 0.0 | 107639.625 | 3.978 | 71.185 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 15.176 | 10.362 | 是 | 0.0 | 338.981 | 231.491 | 是 | 0.0 | 210.442 | 143.741 | 是 | 0.0 | 112127.737 | 3.904 | 70.041 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 15.080 | 10.334 | 是 | 0.0 | 321.136 | 220.077 | 是 | 0.0 | 207.766 | 142.383 | 是 | 0.0 | 109643.024 | 3.966 | 69.690 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 14.924 | 10.245 | 是 | 0.0 | 377.972 | 259.478 | 是 | 0.0 | 233.389 | 160.218 | 是 | 0.0 | 111145.852 | 3.996 | 68.999 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 14.963 | 10.274 | 是 | 0.0 | 339.801 | 233.302 | 是 | 0.0 | 235.141 | 161.453 | 是 | 0.0 | 112282.142 | 3.999 | 68.617 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 14.888 | 10.133 | 是 | 0.0 | 332.827 | 226.538 | 是 | 0.0 | 251.703 | 171.397 | 是 | 0.0 | 118448.601 | 3.850 | 67.798 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 14.773 | 10.083 | 是 | 0.0 | 347.051 | 236.842 | 是 | 0.0 | 246.257 | 168.074 | 是 | 0.0 | 113836.239 | 3.897 | 67.665 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 14.895 | 10.173 | 是 | 0.0 | 354.699 | 242.270 | 是 | 0.0 | 249.809 | 170.627 | 是 | 0.0 | 113801.303 | 3.911 | 67.572 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 15.213 | 10.358 | 是 | 0.0 | 355.096 | 241.786 | 是 | 0.0 | 257.183 | 175.129 | 是 | 0.0 | 111421.080 | 3.857 | 68.592 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 15.289 | 10.378 | 是 | 0.0 | 343.034 | 232.920 | 是 | 0.0 | 259.980 | 176.553 | 是 | 0.0 | 113476.223 | 3.801 | 69.613 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 15.590 | 10.648 | 是 | 0.0 | 335.081 | 228.837 | 是 | 0.0 | 235.024 | 160.513 | 是 | 0.0 | 108997.373 | 3.909 | 71.519 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 15.651 | 10.737 | 是 | 0.0 | 338.529 | 232.226 | 是 | 0.0 | 220.726 | 151.437 | 是 | 0.0 | 107520.771 | 3.985 | 72.755 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 15.540 | 10.665 | 是 | 0.0 | 326.251 | 223.926 | 是 | 0.0 | 197.774 | 135.746 | 是 | 0.0 | 108431.769 | 3.992 | 72.856 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 15.639 | 10.649 | 是 | 0.0 | 321.546 | 218.993 | 是 | 0.0 | 195.669 | 133.284 | 是 | 0.0 | 110309.636 | 3.854 | 72.606 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 15.721 | 10.777 | 是 | 0.0 | 272.448 | 186.758 | 是 | 0.0 | 167.728 | 114.978 | 是 | 0.0 | 106207.538 | 3.969 | 73.600 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 15.866 | 10.895 | 是 | 0.0 | 251.195 | 172.491 | 是 | 0.0 | 159.379 | 109.441 | 是 | 0.0 | 104825.942 | 4.000 | 73.800 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 15.868 | 10.905 | 是 | 0.0 | 280.806 | 192.999 | 是 | 0.0 | 169.551 | 116.535 | 是 | 0.0 | 104608.005 | 4.014 | 73.792 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 15.621 | 10.687 | 是 | 0.0 | 295.721 | 202.388 | 是 | 0.0 | 190.489 | 130.375 | 是 | 0.0 | 111620.447 | 3.935 | 72.505 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 15.589 | 10.672 | 是 | 0.0 | 200.308 | 137.130 | 是 | 0.0 | 153.772 | 105.268 | 是 | 0.0 | 106487.283 | 3.945 | 72.470 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 15.525 | 10.701 | 是 | 0.0 | 212.984 | 146.828 | 是 | 0.0 | 164.449 | 113.356 | 是 | 0.0 | 107152.971 | 4.061 | 71.863 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 15.520 | 10.668 | 是 | 0.0 | 262.502 | 180.406 | 是 | 0.0 | 183.440 | 126.077 | 是 | 0.0 | 107512.346 | 4.015 | 71.656 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 15.400 | 10.536 | 是 | 0.0 | 258.668 | 177.070 | 是 | 0.0 | 185.195 | 126.805 | 是 | 0.0 | 111896.003 | 3.938 | 70.446 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 15.434 | 10.621 | 是 | 0.0 | 266.570 | 183.494 | 是 | 0.0 | 190.681 | 131.241 | 是 | 0.0 | 108887.151 | 4.040 | 70.399 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 15.371 | 10.525 |  |  | 308.143 | 210.959 |  |  | 206.286 | 141.219 |  |  | 109759.741 | 3.952 | 70.903 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 15.868 | 10.905 |  |  | 377.972 | 259.478 |  |  | 259.980 | 176.553 |  |  | 118448.601 | 4.061 | 73.800 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 14.773 | 10.083 |  |  | 200.308 | 137.130 |  |  | 153.772 | 105.268 |  |  | 104608.005 | 3.801 | 67.572 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.040 | 0.812 | 0.544 | 263.423 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |