| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2023年3月15日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2023年3月15日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 40.50 | 是 | 0 | 0.31 | 是 | 0 | 19.24 | 是 | 0 | 6.21 | 是 | 236 |  |
| 4：00 | 65.89 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 19.75 | 是 | 0 | 7.99 | 是 | 214 |  |
| 6：00 | 50.92 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 22.46 | 是 | 0 | 7.93 | 是 | 255 |  |
| 8：00 | 49.59 | 是 | 0 | 0.34 | 是 | 0 | 23.29 | 是 | 0 | 6.99 | 是 | 238 |  |
| 10：00 | 27.08 | 是 | 0 | 0.33 | 是 | 0 | 24.10 | 是 | 0 | 6.23 | 是 | 246 |  |
| 12：00 | 37.92 | 是 | 0 | 0.38 | 是 | 0 | 22.54 | 是 | 0 | 6.85 | 是 | 253 |  |
| 14：00 | 23.11 | 是 | 0 | 0.21 | 是 | 0 | 22.32 | 是 | 0 | 7.75 | 是 | 268 |  |
| 16：00 | 24.27 | 是 | 0 | 0.13 | 是 | 0 | 19.83 | 是 | 0 | 7.65 | 是 | 244 |  |
| 18：00 | 19.35 | 是 | 0 | 0.64 | 是 | 0 | 18.40 | 是 | 0 | 7.73 | 是 | 226 |  |
| 20：00 | 22.30 | 是 | 0 | 0.29 | 是 | 0 | 18.41 | 是 | 0 | 7.57 | 是 | 182 |  |
| 22：00 | 24.30 | 是 | 0 | 0.27 | 是 | 0 | 21.35 | 是 | 0 | 7.39 | 是 | 195 |  |
| 24：00 | 29.65 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 20.63 | 是 | 0 | 7.20 | 是 | 180 |  |
| 平均值 | 34.57 |  |  | 0.33 |  |  | 21.03 |  |  | 7.29 |  | 228.08 |  |
| 最大值 | 65.89 |  |  | 0.64 |  |  | 24.10 |  |  | 7.99 |  | 268.00 |  |
| 最小值 | 19.35 |  |  | 0.13 |  |  | 18.40 |  |  | 6.21 |  | 180.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5474 |  |