| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2023年3月11日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2023年3月11日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 11.90 | 是 | 0 | 0.48 | 是 | 0 | 10.35 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 307 |  |
| 4：00 | 11.96 | 是 | 0 | 0.56 | 是 | 0 | 10.36 | 是 | 0 | 8.45 | 是 | 194 |  |
| 6：00 | 12.70 | 是 | 0 | 0.52 | 是 | 0 | 11.76 | 是 | 0 | 8.06 | 是 | 188 |  |
| 8：00 | 13.26 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 11.36 | 是 | 0 | 7.72 | 是 | 195 |  |
| 10：00 | 9.02 | 是 | 0 | 0.79 | 是 | 0 | 10.07 | 是 | 0 | 7.69 | 是 | 209 |  |
| 12：00 | 11.18 | 是 | 0 | 0.62 | 是 | 0 | 9.66 | 是 | 0 | 7.55 | 是 | 212 |  |
| 14：00 | 13.27 | 是 | 0 | 0.43 | 是 | 0 | 10.62 | 是 | 0 | 7.43 | 是 | 200 |  |
| 16：00 | 12.26 | 是 | 0 | 1.10 | 是 | 0 | 12.28 | 是 | 0 | 7.21 | 是 | 196 |  |
| 18：00 | 10.95 | 是 | 0 | 1.91 | 是 | 0 | 13.02 | 是 | 0 | 7.69 | 是 | 201 |  |
| 20：00 | 13.56 | 是 | 0 | 2.77 | 是 | 0 | 14.35 | 是 | 0 | 6.36 | 是 | 298 |  |
| 22：00 | 12.62 | 是 | 0 | 3.01 | 是 | 0 | 13.79 | 是 | 0 | 6.46 | 是 | 265 |  |
| 24：00 | 11.88 | 是 | 0 | 2.34 | 是 | 0 | 13.28 | 是 | 0 | 6.45 | 是 | 257 |  |
| 平均值 | 12.05 |  |  | 1.27 |  |  | 11.74 |  |  | 7.44 |  | 226.83 |  |
| 最大值 | 13.56 |  |  | 3.01 |  |  | 14.35 |  |  | 8.45 |  | 307.00 |  |
| 最小值 | 9.02 |  |  | 0.43 |  |  | 9.66 |  |  | 6.36 |  | 188.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5444 |  |