| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2023年3月17日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2023年3月17日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 16.13 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 7.41 | 是 | 0 | 7.05 | 是 | 356 |  |
| 4：00 | 19.06 | 是 | 0 | 0.21 | 是 | 0 | 9.73 | 是 | 0 | 7.32 | 是 | 394 |  |
| 6：00 | 23.91 | 是 | 0 | 0.20 | 是 | 0 | 13.26 | 是 | 0 | 7.01 | 是 | 402 |  |
| 8：00 | 30.65 | 是 | 0 | 0.22 | 是 | 0 | 15.24 | 是 | 0 | 7.17 | 是 | 211 |  |
| 10：00 | 40.56 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 16.86 | 是 | 0 | 6.63 | 是 | 302 |  |
| 12：00 | 29.40 | 是 | 0 | 0.30 | 是 | 0 | 17.75 | 是 | 0 | 6.94 | 是 | 290 |  |
| 14：00 | 27.52 | 是 | 0 | 0.33 | 是 | 0 | 18.74 | 是 | 0 | 7.46 | 是 | 301 |  |
| 16：00 | 23.41 | 是 | 0 | 0.20 | 是 | 0 | 19.44 | 是 | 0 | 7.51 | 是 | 305 |  |
| 18：00 | 23.44 | 是 | 0 | 0.24 | 是 | 0 | 18.23 | 是 | 0 | 7.52 | 是 | 308 |  |
| 20：00 | 15.43 | 是 | 0 | 0.22 | 是 | 0 | 19.61 | 是 | 0 | 7.10 | 是 | 304 |  |
| 22：00 | 23.31 | 是 | 0 | 0.17 | 是 | 0 | 19.57 | 是 | 0 | 7.21 | 是 | 306 |  |
| 24：00 | 27.09 | 是 | 0 | 0.21 | 是 | 0 | 19.08 | 是 | 0 | 8.02 | 是 | 303 |  |
| 平均值 | 24.99 |  |  | 0.25 |  |  | 16.24 |  |  | 7.25 |  | 315.17 |  |
| 最大值 | 40.56 |  |  | 0.37 |  |  | 19.61 |  |  | 8.02 |  | 402.00 |  |
| 最小值 | 15.43 |  |  | 0.17 |  |  | 7.41 |  |  | 6.63 |  | 211.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564 |  |