| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月14日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 1#、2#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月14日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 3.986 | 3.776 | 是 | 0.0 | 351.583 | 332.966 | 是 | 0.0 | 246.094 | 233.118 | 是 | 0.0 | 105379.706 | 8.684 | 137.255 | 4.020 | 100 |  |
| 1-2 | 3.968 | 3.726 | 是 | 0.0 | 367.406 | 344.885 | 是 | 0.0 | 251.708 | 236.341 | 是 | 0.0 | 123177.485 | 8.573 | 138.396 | 4.020 | 100 |  |
| 2-3 | 3.938 | 3.721 | 是 | 0.0 | 356.699 | 337.051 | 是 | 0.0 | 254.295 | 240.322 | 是 | 0.0 | 123721.047 | 8.655 | 137.619 | 4.020 | 100 |  |
| 3-4 | 3.917 | 3.713 | 是 | 0.0 | 340.128 | 322.350 | 是 | 0.0 | 257.627 | 244.187 | 是 | 0.0 | 125006.849 | 8.691 | 137.425 | 4.020 | 100 |  |
| 4-5 | 3.877 | 3.699 | 是 | 0.0 | 337.753 | 322.112 | 是 | 0.0 | 251.121 | 239.502 | 是 | 0.0 | 107673.851 | 8.767 | 136.255 | 4.020 | 100 |  |
| 5-6 | 3.874 | 3.761 | 是 | 0.0 | 340.426 | 330.212 | 是 | 0.0 | 241.765 | 234.603 | 是 | 0.0 | 125488.403 | 8.978 | 136.852 | 4.020 | 100 |  |
| 6-7 | 3.849 | 3.727 | 是 | 0.0 | 345.850 | 334.799 | 是 | 0.0 | 242.072 | 234.339 | 是 | 0.0 | 125667.408 | 8.948 | 136.983 | 4.020 | 100 |  |
| 7-8 | 3.837 | 3.700 | 是 | 0.0 | 326.310 | 314.696 | 是 | 0.0 | 247.428 | 238.613 | 是 | 0.0 | 125741.083 | 8.903 | 136.888 | 4.020 | 100 |  |
| 8-9 | 3.851 | 3.716 | 是 | 0.0 | 357.228 | 344.631 | 是 | 0.0 | 245.369 | 236.734 | 是 | 0.0 | 109285.787 | 8.908 | 135.246 | 4.020 | 100 |  |
| 9-10 | 3.963 | 3.825 | 是 | 0.0 | 340.204 | 328.247 | 是 | 0.0 | 235.766 | 227.508 | 是 | 0.0 | 126208.164 | 8.909 | 136.578 | 4.020 | 100 |  |
| 10-11 | 4.001 | 3.833 | 是 | 0.0 | 337.517 | 323.332 | 是 | 0.0 | 243.573 | 233.333 | 是 | 0.0 | 126324.087 | 8.822 | 137.322 | 4.020 | 100 |  |
| 11-12 | 4.064 | 3.887 | 是 | 0.0 | 283.213 | 270.781 | 是 | 0.0 | 229.833 | 219.816 | 是 | 0.0 | 123622.031 | 8.802 | 137.082 | 4.020 | 100 |  |
| 12-13 | 4.186 | 3.962 | 是 | 0.0 | 290.206 | 274.618 | 是 | 0.0 | 232.107 | 219.660 | 是 | 0.0 | 106997.558 | 8.673 | 136.358 | 4.020 | 100 |  |
| 13-14 | 4.224 | 3.935 | 是 | 0.0 | 319.196 | 297.261 | 是 | 0.0 | 231.720 | 215.827 | 是 | 0.0 | 123837.718 | 8.474 | 137.994 | 4.020 | 100 |  |
| 14-15 | 4.191 | 4.259 | 是 | 0.0 | 313.961 | 318.330 | 是 | 0.0 | 229.909 | 233.361 | 是 | 0.0 | 124216.907 | 9.480 | 138.120 | 4.020 | 100 |  |
| 15-16 | 4.174 | 4.486 | 是 | 0.0 | 275.987 | 296.674 | 是 | 0.0 | 228.280 | 245.350 | 是 | 0.0 | 123714.062 | 10.142 | 137.983 | 4.020 | 100 |  |
| 16-17 | 40.323 | 43.478 | 是 | 0.0 | 248.838 | 267.989 | 是 | 0.0 | 222.284 | 239.376 | 是 | 0.0 | 107344.091 | 10.167 | 136.833 | 4.020 | 100 |  |
| 17-18 | 60.897 | 65.304 | 是 | 0.0 | 250.088 | 267.939 | 是 | 0.0 | 234.782 | 251.491 | 是 | 0.0 | 122984.372 | 10.110 | 137.542 | 4.020 | 100 |  |
| 18-19 | 52.422 | 56.600 | 是 | 0.0 | 253.997 | 274.172 | 是 | 0.0 | 249.123 | 268.932 | 是 | 0.0 | 125125.589 | 10.194 | 137.781 | 4.020 | 100 |  |
| 19-20 | 52.258 | 55.687 | 是 | 0.0 | 304.727 | 324.470 | 是 | 0.0 | 273.323 | 291.157 | 是 | 0.0 | 124954.102 | 10.051 | 137.548 | 4.020 | 100 |  |
| 20-21 | 51.665 | 55.302 | 是 | 0.0 | 312.161 | 334.056 | 是 | 0.0 | 268.756 | 287.662 | 是 | 0.0 | 108683.013 | 10.100 | 136.520 | 4.020 | 100 |  |
| 21-22 | 51.915 | 55.586 | 是 | 0.0 | 320.738 | 343.417 | 是 | 0.0 | 259.194 | 277.520 | 是 | 0.0 | 124689.942 | 10.104 | 137.428 | 4.020 | 100 |  |
| 22-23 | 52.171 | 55.677 | 是 | 0.0 | 332.510 | 354.830 | 是 | 0.0 | 266.836 | 284.777 | 是 | 0.0 | 124774.512 | 10.069 | 137.561 | 4.020 | 100 |  |
| 23-24 | 51.963 | 56.240 | 是 | 0.0 | 315.224 | 341.151 | 是 | 0.0 | 258.425 | 279.695 | 是 | 0.0 | 125542.707 | 10.221 | 136.783 | 4.020 | 100 |  |
| 平均值 | 19.963 | 21.138 |  |  | 317.626 | 316.844 |  |  | 245.946 | 246.512 |  |  | 120423.353 | 9.313 | 137.208 | 4.020 |  |  |
| 最大值 | 60.897 | 65.304 |  |  | 367.406 | 354.830 |  |  | 273.323 | 291.157 |  |  | 126324.087 | 10.221 | 138.396 | 4.020 |  |  |
| 最小值 | 3.837 | 3.699 |  |  | 248.838 | 267.939 |  |  | 222.284 | 215.827 |  |  | 105379.706 | 8.474 | 135.246 | 4.020 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.058 | 0.918 | 0.711 | 289.016 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |