| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年4月21日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年4月21日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 11.67 | 是 | 0 | 0.08 | 是 | 0 | 15.52 | 是 | 0 | 7.93 | 是 | 339 |  |
| 4：00 | 13.61 | 是 | 0 | 0.06 | 是 | 0 | 12.6 | 是 | 0 | 7.92 | 是 | 316 |  |
| 6：00 | 12.3 | 是 | 0 | 0.05 | 是 | 0 | 17.63 | 是 | 0 | 7.91 | 是 | 288 |  |
| 8：00 | 12.28 | 是 | 0 | 0.14 | 是 | 0 | 10.27 | 是 | 0 | 7.9 | 是 | 283 |  |
| 10：00 | 11.56 | 是 | 0 | 0.09 | 是 | 0 | 16.13 | 是 | 0 | 7.92 | 是 | 278 |  |
| 12：00 | 13.05 | 是 | 0 | 0.02 | 是 | 0 | 14.82 | 是 | 0 | 7.98 | 是 | 292 |  |
| 14：00 | 11.44 | 是 | 0 | 0.03 | 是 | 0 | 14.02 | 是 | 0 | 7.97 | 是 | 288 |  |
| 16：00 | 11.56 | 是 | 0 | 0.02 | 是 | 0 | 11.53 | 是 | 0 | 7.95 | 是 | 313 |  |
| 18：00 | 10.94 | 是 | 0 | 0.01 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 0 | 7.98 | 是 | 436 |  |
| 20：00 | 11.18 | 是 | 0 | 0.01 | 是 | 0 | 4.78 | 是 | 0 | 8.02 | 是 | 310 |  |
| 22：00 | 12.18 | 是 | 0 | 0.05 | 是 | 0 | 6.72 | 是 | 0 | 8.00 | 是 | 302 |  |
| 24：00 | 11.42 | 是 | 0 | 0.02 | 是 | 0 | 5.09 | 是 | 0 | 8.00 | 是 | 271 |  |
| 平均值 | 11.93 |  |  | 0.05 |  |  | 11.44 |  |  | 7.96 |  | 309.67 |  |
| 最大值 | 13.61 |  |  | 0.14 |  |  | 17.63 |  |  | 8.02 |  | 436.00 |  |
| 最小值 | 10.94 |  |  | 0.01 |  |  | 4.78 |  |  | 7.90 |  | 271.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7432 |  |