| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年4月23日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年4月23日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 10.92 | 是 | 0 | 0.05 | 是 | 0 | 8.67 | 是 | 0 | 7.98 | 是 | 279 |  |
| 4：00 | 10.55 | 是 | 0 | 0.08 | 是 | 0 | 6.88 | 是 | 0 | 7.96 | 是 | 255 |  |
| 6：00 | 10.67 | 是 | 0 | 0.05 | 是 | 0 | 7.86 | 是 | 0 | 7.95 | 是 | 273 |  |
| 8：00 | 10.59 | 是 | 0 | 0.11 | 是 | 0 | 10.15 | 是 | 0 | 7.94 | 是 | 273 |  |
| 10：00 | 10.83 | 是 | 0 | 0.11 | 是 | 0 | 10.02 | 是 | 0 | 7.96 | 是 | 256 |  |
| 12：00 | 10.68 | 是 | 0 | 0.08 | 是 | 0 | 7.54 | 是 | 0 | 7.97 | 是 | 189 |  |
| 14：00 | 10.70 | 是 | 0 | 0.08 | 是 | 0 | 7.66 | 是 | 0 | 7.99 | 是 | 182 |  |
| 16：00 | 10.26 | 是 | 0 | 0.08 | 是 | 0 | 7.24 | 是 | 0 | 8.00 | 是 | 298 |  |
| 18：00 | 10.13 | 是 | 0 | 0.14 | 是 | 0 | 2.16 | 是 | 0 | 8.01 | 是 | 287 |  |
| 20：00 | 10.81 | 是 | 0 | 0.23 | 是 | 0 | 4.35 | 是 | 0 | 8.03 | 是 | 261 |  |
| 22：00 | 10.82 | 是 | 0 | 0.05 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 7.98 | 是 | 268 |  |
| 24：00 | 11.05 | 是 | 0 | 0.02 | 是 | 0 | 2.47 | 是 | 0 | 7.96 | 是 | 253 |  |
| 平均值 | 10.67 |  |  | 0.09 |  |  | 6.29 |  |  | 7.98 |  | 256.17 |  |
| 最大值 | 11.05 |  |  | 0.23 |  |  | 10.15 |  |  | 8.03 |  | 298.00 |  |
| 最小值 | 10.13 |  |  | 0.02 |  |  | 0.42 |  |  | 7.94 |  | 182.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6148 |  |