| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年4月23日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2024年4月23日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 44.793 | 49.377 | 是 | 0.0 | 116.041 | 127.610 | 是 | 0.0 | 187.793 | 206.585 | 是 | 0.0 | 97285.099 | 10.359 | 94.007 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 49.109 | 55.400 | 是 | 0.0 | 99.071 | 111.430 | 是 | 0.0 | 181.518 | 204.338 | 是 | 0.0 | 98001.851 | 10.594 | 93.385 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 54.239 | 62.155 | 是 | 0.0 | 85.216 | 96.882 | 是 | 0.0 | 176.390 | 200.889 | 是 | 0.0 | 77949.280 | 10.715 | 92.699 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 44.128 | 51.236 | 是 | 0.0 | 73.257 | 84.496 | 是 | 0.0 | 176.844 | 204.408 | 是 | 0.0 | 100438.213 | 10.860 | 92.636 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 46.838 | 53.274 | 是 | 0.0 | 77.069 | 87.536 | 是 | 0.0 | 184.886 | 209.918 | 是 | 0.0 | 101133.372 | 10.688 | 92.142 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 48.799 | 53.857 | 是 | 0.0 | 104.063 | 115.045 | 是 | 0.0 | 188.517 | 208.428 | 是 | 0.0 | 102119.041 | 10.408 | 91.773 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 50.432 | 56.062 | 是 | 0.0 | 107.388 | 119.566 | 是 | 0.0 | 185.000 | 205.888 | 是 | 0.0 | 85208.198 | 10.498 | 91.278 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 43.319 | 48.648 | 是 | 0.0 | 114.750 | 128.310 | 是 | 0.0 | 194.947 | 217.772 | 是 | 0.0 | 102645.995 | 10.518 | 91.242 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 45.576 | 55.123 | 是 | 0.0 | 92.765 | 110.379 | 是 | 0.0 | 190.700 | 228.490 | 是 | 0.0 | 99281.749 | 11.192 | 92.129 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 46.472 | 55.857 | 是 | 0.0 | 92.122 | 108.620 | 是 | 0.0 | 194.330 | 232.301 | 是 | 0.0 | 97873.276 | 11.190 | 93.105 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 49.109 | 59.478 | 是 | 0.0 | 68.694 | 82.801 | 是 | 0.0 | 198.812 | 240.476 | 是 | 0.0 | 80566.873 | 11.262 | 93.974 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 53.135 | 68.367 | 是 | 0.0 | 54.657 | 69.737 | 是 | 0.0 | 190.245 | 241.477 | 是 | 0.0 | 79700.374 | 11.691 | 95.606 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 44.902 | 55.715 | 是 | 0.0 | 25.897 | 31.926 | 是 | 0.0 | 190.883 | 236.272 | 是 | 0.0 | 88597.976 | 11.521 | 96.991 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 47.598 | 63.744 | 是 | 0.0 | 26.741 | 35.419 | 是 | 0.0 | 206.163 | 274.961 | 是 | 0.0 | 87653.900 | 12.149 | 97.427 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 50.447 | 62.784 | 是 | 0.0 | 41.971 | 52.034 | 是 | 0.0 | 221.413 | 274.399 | 是 | 0.0 | 86052.576 | 11.501 | 97.711 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 55.684 | 78.215 | 是 | 0.0 | 57.451 | 50.638 | 是 | 0.0 | 201.678 | 253.991 | 是 | 0.0 | 55602.305 | 11.492 | 98.053 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 46.604 | 62.676 | 是 | 0.0 | 81.957 | 109.669 | 是 | 0.0 | 226.015 | 302.915 | 是 | 0.0 | 81409.525 | 12.176 | 98.858 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 51.956 | 59.651 | 是 | 0.0 | 112.547 | 126.358 | 是 | 0.0 | 233.384 | 269.670 | 是 | 0.0 | 80395.723 | 10.742 | 99.427 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 54.060 | 58.107 | 是 | 0.0 | 190.623 | 204.333 | 是 | 0.0 | 250.809 | 269.363 | 是 | 0.0 | 79516.086 | 10.086 | 101.460 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 56.829 | 60.934 | 是 | 0.0 | 196.173 | 209.548 | 是 | 0.0 | 244.723 | 261.448 | 是 | 0.0 | 69093.059 | 10.054 | 101.773 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 41.816 | 47.200 | 是 | 0.0 | 176.005 | 198.280 | 是 | 0.0 | 247.902 | 279.664 | 是 | 0.0 | 82362.427 | 10.631 | 100.865 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 48.508 | 52.459 | 是 | 0.0 | 193.716 | 209.097 | 是 | 0.0 | 254.405 | 274.628 | 是 | 0.0 | 91926.157 | 10.158 | 100.938 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 49.635 | 54.600 | 是 | 0.0 | 193.167 | 211.117 | 是 | 0.0 | 249.520 | 273.459 | 是 | 0.0 | 96844.061 | 10.299 | 101.914 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 50.480 | 59.346 | 是 | 0.0 | 154.386 | 181.046 | 是 | 0.0 | 241.113 | 282.783 | 是 | 0.0 | 77900.178 | 11.000 | 101.571 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 48.687 | 57.242 |  |  | 106.025 | 119.818 |  |  | 209.328 | 244.059 |  |  | 87481.554 | 10.902 | 96.271 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 56.829 | 78.215 |  |  | 196.173 | 211.117 |  |  | 254.405 | 302.915 |  |  | 102645.995 | 12.176 | 101.914 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 41.816 | 47.200 |  |  | 25.897 | 31.926 |  |  | 176.390 | 200.889 |  |  | 55602.305 | 10.054 | 91.242 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.102 | 0.221 | 0.436 | 209.956 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |