| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年4月23日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 1#、2#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2024年4月23日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 27.022 | 30.201 | 是 | 0.0 | 46.346 | 51.805 | 是 | 0.0 | 197.667 | 220.879 | 是 | 0.0 | 108907.596 | 10.559 | 134.113 | 4.020 | 100 |  |
| 1-2 | 26.050 | 28.541 | 是 | 0.0 | 45.771 | 50.151 | 是 | 0.0 | 199.075 | 218.109 | 是 | 0.0 | 114717.605 | 10.352 | 135.039 | 4.020 | 100 |  |
| 2-3 | 25.753 | 28.846 | 是 | 0.0 | 41.556 | 46.542 | 是 | 0.0 | 197.116 | 220.784 | 是 | 0.0 | 115125.255 | 10.583 | 134.758 | 4.020 | 100 |  |
| 3-4 | 24.683 | 27.483 | 是 | 0.0 | 43.385 | 48.287 | 是 | 0.0 | 198.598 | 221.104 | 是 | 0.0 | 107242.794 | 10.520 | 134.295 | 4.020 | 100 |  |
| 4-5 | 24.538 | 28.165 | 是 | 0.0 | 46.276 | 53.170 | 是 | 0.0 | 194.339 | 223.065 | 是 | 0.0 | 108562.877 | 10.835 | 132.950 | 4.020 | 100 |  |
| 5-6 | 24.176 | 27.207 | 是 | 0.0 | 42.556 | 47.867 | 是 | 0.0 | 194.971 | 219.373 | 是 | 0.0 | 115508.652 | 10.631 | 133.896 | 4.020 | 100 |  |
| 6-7 | 23.059 | 25.131 | 是 | 0.0 | 40.746 | 44.414 | 是 | 0.0 | 201.319 | 219.426 | 是 | 0.0 | 115553.585 | 10.295 | 133.752 | 4.020 | 100 |  |
| 7-8 | 23.460 | 26.042 | 是 | 0.0 | 40.880 | 45.374 | 是 | 0.0 | 200.947 | 223.065 | 是 | 0.0 | 109790.936 | 10.489 | 133.971 | 4.020 | 100 |  |
| 8-9 | 25.098 | 28.034 | 是 | 0.0 | 40.649 | 45.371 | 是 | 0.0 | 203.918 | 227.716 | 是 | 0.0 | 106891.691 | 10.551 | 133.315 | 4.020 | 100 |  |
| 9-10 | 27.006 | 30.186 | 是 | 0.0 | 43.054 | 48.134 | 是 | 0.0 | 198.892 | 222.279 | 是 | 0.0 | 116674.916 | 10.560 | 135.251 | 4.020 | 100 |  |
| 10-11 | 28.791 | 31.976 | 是 | 0.0 | 52.950 | 58.759 | 是 | 0.0 | 196.448 | 218.269 | 是 | 0.0 | 117250.665 | 10.497 | 135.862 | 4.020 | 100 |  |
| 11-12 | 32.727 | 35.439 | 是 | 0.0 | 61.783 | 66.828 | 是 | 0.0 | 199.127 | 215.519 | 是 | 0.0 | 113068.989 | 10.221 | 135.993 | 4.020 | 100 |  |
| 12-13 | 38.963 | 42.458 | 是 | 0.0 | 68.947 | 75.058 | 是 | 0.0 | 196.789 | 214.500 | 是 | 0.0 | 103301.270 | 10.295 | 134.560 | 4.020 | 100 |  |
| 13-14 | 42.232 | 44.867 | 是 | 0.0 | 112.730 | 119.691 | 是 | 0.0 | 206.921 | 219.852 | 是 | 0.0 | 113004.821 | 10.019 | 136.208 | 4.020 | 100 |  |
| 14-15 | 44.723 | 46.598 | 是 | 0.0 | 130.867 | 136.335 | 是 | 0.0 | 207.708 | 216.407 | 是 | 0.0 | 110927.489 | 9.802 | 136.796 | 4.020 | 100 |  |
| 15-16 | 48.990 | 52.614 | 是 | 0.0 | 115.465 | 120.891 | 是 | 0.0 | 191.715 | 195.402 | 是 | 0.0 | 108072.830 | 8.864 | 136.373 | 4.020 | 100 |  |
| 16-17 | 45.878 | 50.091 | 是 | 0.0 | 136.010 | 148.443 | 是 | 0.0 | 205.444 | 224.201 | 是 | 0.0 | 96635.667 | 10.308 | 135.807 | 4.020 | 100 |  |
| 17-18 | 46.253 | 51.384 | 是 | 0.0 | 132.691 | 147.399 | 是 | 0.0 | 201.290 | 223.639 | 是 | 0.0 | 108892.571 | 10.498 | 137.019 | 4.020 | 100 |  |
| 18-19 | 43.687 | 47.154 | 是 | 0.0 | 124.981 | 134.844 | 是 | 0.0 | 200.910 | 216.845 | 是 | 0.0 | 108835.979 | 10.190 | 137.164 | 4.020 | 100 |  |
| 19-20 | 39.539 | 43.654 | 是 | 0.0 | 105.854 | 116.890 | 是 | 0.0 | 196.610 | 217.137 | 是 | 0.0 | 111258.827 | 10.435 | 136.465 | 4.020 | 100 |  |
| 20-21 | 36.406 | 41.902 | 是 | 0.0 | 85.770 | 98.693 | 是 | 0.0 | 188.968 | 217.491 | 是 | 0.0 | 95941.610 | 10.862 | 135.581 | 4.020 | 100 |  |
| 21-22 | 35.554 | 39.905 | 是 | 0.0 | 93.135 | 104.378 | 是 | 0.0 | 192.016 | 215.427 | 是 | 0.0 | 111067.394 | 10.598 | 136.289 | 4.020 | 100 |  |
| 22-23 | 34.167 | 38.144 | 是 | 0.0 | 90.657 | 101.146 | 是 | 0.0 | 192.640 | 215.045 | 是 | 0.0 | 110203.043 | 10.550 | 136.834 | 4.020 | 100 |  |
| 23-24 | 32.614 | 36.708 | 是 | 0.0 | 91.821 | 103.345 | 是 | 0.0 | 191.741 | 215.810 | 是 | 0.0 | 111080.195 | 10.635 | 136.887 | 4.020 | 100 |  |
| 平均值 | 33.391 | 36.770 |  |  | 76.577 | 84.017 |  |  | 198.141 | 218.333 |  |  | 109938.219 | 10.378 | 135.404 | 4.020 |  |  |
| 最大值 | 48.990 | 52.614 |  |  | 136.010 | 148.443 |  |  | 207.708 | 227.716 |  |  | 117250.665 | 10.862 | 137.164 | 4.020 |  |  |
| 最小值 | 23.059 | 25.131 |  |  | 40.649 | 44.414 |  |  | 188.968 | 195.402 |  |  | 95941.610 | 8.864 | 132.950 | 4.020 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.088 | 0.200 | 0.523 | 263.852 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |