【公示】永靖县2022年第三季度集中式供水单位

水质监测结果公示

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》以及《永靖县生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，永靖县卫生和计划生育局综合监督执法局对全县各集中式供水单位水质监测结果公示如下：

一、集中式供水单位：永靖县刘家峡畅源供水有限公司

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.05

末梢水监测点：三条岘乡畜牧兽医站、刘家峡镇小什字红达超市、古城新区王子造型理发店,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

二、集中式供水单位：永靖县刘家峡畅源供水有限公司盐化水厂

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.06

末梢水监测点：盐锅峡盐化第三社区欣荣川菜馆,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

三、集中式供水单位：永靖县三塬区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.07

末梢水监测点：三塬镇东风村五社农户家、三塬镇下塬村村委会、岘塬镇马路塬村二社农户家,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

四、集中式供水单位：永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.06

末梢水监测点：盐锅峡镇黄茨村三社农户家、盐锅峡镇焦家村一社农户家、盐锅峡镇人饮站厨房水龙头,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

五、集中式供水单位：永靖县东山区域农村饮水安全管理站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.07

末梢水监测点：关山乡徐家湾村代家岭社农户,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

六、集中式供水单位：甘肃盐锅峡发电有限公司盐站水净化站

监测机构：甘肃国信润达分析测试中心

监测时间：2022.09.06

末梢水监测点：盐锅峡镇发电有限公司门卫,监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

出厂水监测点：水厂出水口，监测项目40项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、甲醛、挥发酚类、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、二氧化氯、总a放射性、总B放射性、氨氮），其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

永靖县卫生和计划生育局综合监督执法局

2022年10月18日